АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2016                                                                                                   №  92

с. Михайловское

| Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности |
| --- |
| В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003, ФЗ № 69 от 21.12.1994 « О пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности (прилагается). 2. Обнародовать постановление в установленном порядке. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. | А.П.Чебыкин |
| Глава Администрации сельсовета С.В. Савицкий |  |

Обнародовано 11.05.2016  на информационном стенде Администрации сельсовета, официальном сайте Администрации

Утверждена:

Постановлением Администрации

Михайловского сельсовета

№ 92 от 11.05.2016

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Общие требования

  - На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, установлен жесткий противопожарный режим, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.).

  - Все работники предприятий должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

  - Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой).

  - Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, объектов торговли, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков. Курить разрешается только в специально оборудованных местах. Курение в зданиях, помещениях и сооружениях строго запрещено.

- Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям

  - Территория объектов должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

  - Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары и специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

  - На территории объекта не разрешается устраивать свалки горючих отходов, оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

  - Противопожарные системы и установки помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

  - Нарушения огнезащитных покрытий должны немедленно устраняться.

  - В помещениях зданий и сооружений запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;-

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения и подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фоне, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок и систем, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения, соответственно;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня:

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов:

2.7.	При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями; елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка; при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток; иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт: при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. Запрещается: применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару: украшать елку целлулоидным игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; одевать детей в костюмы легкогорючих материалов; проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы: использовать ставни на окнах для затемнения помещений; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

2.8. Пути эвакуации

Двери на путях эвакуации, как правило, должны открываться свободно и по направлению выхода из здания.

Запрещается:

-	загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

-	устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

-	устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

-	применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней  и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

-	фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

-	остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

-	заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

3.	Требования пожарной безопасности к электроустановкам

3.1.	Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времен отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки противопожарной автоматики. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.2.	При эксплуатации электроустановок запрещается:

-	использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-	пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями:

-	обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

-	пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

-	применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-	размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

3.3.	Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

4.	Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции

4.1.	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается оставлять двери вентиляционных камер открытыми; закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

4.2.	Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих пылей и отходов в сроки, определенные приказом по объекту.

5.	Требования пожарной безопасности к другим видам инженерного оборудования

5.1.	Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размешать) мебель другие горючие предметы, и материалы на расстоянии от бытовых газовых приборов менее 0,2 м по горизонтали и мене. 0,7 м по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

6.	Содержание сетей противопожарного водоснабжения

6.1.	Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

6.2 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу

6.3.	В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

7.	Правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-допускать использование газового оборудования детьми и лицами, не знакомыми с правилами безопасности при его использовании;

-	открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник:

-	сушить белье над газовой плитой.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях, за исключением 1 газового баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления.

При появлении запаха газа в квартире запрещается включать и выключать электрические приборы и освещение, зажигать спички, пользоваться газовым оборудованием. Выключите все газовые приборы, перекройте краны подачи газа, проветрите все помещения, включая подвалы. Если запах газа не исчезает или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.

8.	Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и обустроены с учетом соблюдения всех требований пожарной безопасности. При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-	оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям:

-	располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

-	применять для розжига печей ЛВЖ и ГЖ;

-	сушить одежду, дрова и другие материалы на печах и возле них;

-	топить печи с открытой дверцей;

-	перекаливать печи.

9.	Порядок действии при пожаре

9.1.	Каждый гражданин (работник, сотрудник и т.д.) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

-	немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

-	принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей

9.2.	Руководитель объекта (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

-	продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;

-	в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

-	проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре пожаротушения, противодымной защиты);

-	при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникаций, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

-	прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

-	удалить за пределы опасной зоны всех лиц, не участвующих в тушении пожара;

-	осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

-	обеспечить соблюдение требований безопасности лицами, принимающими участие в тушении пожара:

-	одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

-	организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

9.3.	По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара предупреждением его развития.

10.	Общие требования пожарной безопасности в лесах

10.1.	В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

а)	разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой да полного прекращения тления;

б)	бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в)	употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

г)	оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

д)	заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

10.2.	Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

10.3.	Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

а)	места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются па расстоянии не менее:

100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

б)	территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

10.4.	В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

10.5.	Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

10.6.	Граждане при пребывании в лесах обязаны:

б)	при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;

в)	принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

г)	оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления, при тушении лесных пожаров.

10.7.	Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.